## ВВОДИМ
specification by: R.S.P | Чем больше ОЗУ, тем больше ответственности! |  |  | AZINO-777
Монтаж | V 2.2 |  |  | anniversary edition |  | Отдельная благодарность Али |  | здесь могла быть ваша реклама
Если проектируемое ТП находится в горной местности ставим ( + ) если на равнине ( - ) |  |  | +
Наименования РЭС (Гор.ЭС) | Гергебильские РЭС |  |  | Обязательно вписать наименование РЭС!!!!!!!
ЗАПОЛНЯЕМ ЗЕЛЕНЫЕ ЯЧЕЙКИ
Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  |  | Подпись | Дата
Разработ. |  | Дадаев |  |  |  |  | 02.04.20
Проверил |  | Джанинян |  |  |  |  | 02.04.20
ГИП |  | Абдулкадыров |  |  |  |  | 02.04.20
Н.контроль |  | Касумова |  |  |  |  | 02.04.20
[8 empty] | СО,ВО,ВОР | .01
2001.РП.10Т-ТКР2.1
Создание системы учета в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Республики Дагестан на 2018-2022 годы, реализуемого на объектах филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго». Гергебильские РЭС
ПС Гоцатлинская ГЭС, Фидер № 1, 3
П
Спецификация оборудования, изделий и материалов

## СПМехельта
ПС Хунзах Фидер №4
| Вариант 1.1 |  |  | 6 | 1.1
1 | Счетчик электрической энергии | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | шт. | 6 | 1.1
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 6 | 1.1
2 | ПC Сро | СИП-4 2х16 | м. | 150 | 1.1
3 | ПС фылов | НГ 16-18 | шт. | 12 | 1.1
4 | ПС тоячл | NС 20 | шт. | 18 | 1.1
5 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 12 | 1.1
6 | Хомут | 9х1200мм нейл. Е778 | шт. | 18 | 1.1
7 | Монтажная лента | F 20 7 (20Х0,7) | м. | 18 | 1.1
8 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 12 | 1.1
9 | Анкерный кронштейн | СА 25М1 | шт. | 6 | 1.1
10 | Анкерный зажим | РА 25х100М | шт. | 12 | 1.1
11 | Зажим ответвительный | Р 619 | шт. | 12 | 1.1
12 | Анкерный болт с колц. | 12(10)х100(120) | шт. | 6 | 1.1
| Вариан 1.5 |  |  | 1 | 1.5
1 | Счетчик электрической энергии | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | шт. | 1 | 1.5
1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | шт. | 1 | 1.5
2 | Провод | СИП-4 2х16 | м. | 25 | 1.5
3 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | шт. | 2 | 1.5
4 | Хомут | 9х1200мм нейл. Е778 | шт. | 3 | 1.5
5 | Прокалывающий зажим | OP 645М | шт. | 2 | 1.5
6 | Зажим ответвительный | Р 619 | шт. | 2 | 1.5

## СО Мехельта
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | СПМехельта!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
|  |  | ПС Хунзах Фидер №4 | [17 empty] | 1 |  | 1: ПС Хунзах Фидер №4
|  |  | Вариант 1.1 | [10 empty] | 6 |  |  | 1.1 |  |  |  | 2 |  | 1: Вариант 1.1; 6: 6; 8: 1.1
|  | 1 | ПС фыв | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | [8 empty] | шт. | 6 |  |  | 1.1 |  |  |  | 3 | 1 | 1: Счетчик электрической энергии; 2: CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS; 5: шт.; 6: 6; 8: 1.1
|  | 1а | Вариантфывфы | CE901 RUP-02 | [8 empty] | шт. | 6 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4 | 1а | 1: Устройство счит. счетчиков; 2: CE901 RUP-02; 5: шт.; 6: 6; 8: 1.1
|  | 2 | ПC Сро | СИП-4 2х16 | [8 empty] | м. | 150 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5 | 2 | 1: ПC Сро; 2: СИП-4 2х16; 5: м.; 6: 150; 8: 1.1
|  | 3 | ПС фылов | НГ 16-18 | [8 empty] | шт. | 12 |  |  | 1.1 |  |  |  | 6 | 3 | 1: ПС фылов; 2: НГ 16-18; 5: шт.; 6: 12; 8: 1.1
|  | 4 | ПС тоячл | NС 20 | [8 empty] | шт. | 18 |  |  | 1.1 |  |  |  | 7 | 4 | 1: ПС тоячл; 2: NС 20; 5: шт.; 6: 18; 8: 1.1
|  | 5 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | [8 empty] | шт. | 12 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8 | 5 | 1: Изолирующий колпачок; 2: CI 6-35; 5: шт.; 6: 12; 8: 1.1
|  | 6 | Хомут | 9х1200мм нейл. Е778 | [8 empty] | шт. | 18 |  |  | 1.1 |  |  |  | 9 | 6 | 1: Хомут; 2: 9х1200мм нейл. Е778; 5: шт.; 6: 18; 8: 1.1
|  | 7 | Монтажная лента | F 20 7 (20Х0,7) | [8 empty] | м. | 18 |  |  | 1.1 |  |  |  | 10 | 7 | 1: Монтажная лента; 2: F 20 7 (20Х0,7); 5: м.; 6: 18; 8: 1.1
|  | 8 | Прокалывающий зажим | OP 645М | [8 empty] | шт. | 12 |  |  | 1.1 |  |  |  | 11 | 8 | 1: Прокалывающий зажим; 2: OP 645М; 5: шт.; 6: 12; 8: 1.1
|  | 9 | Анкерный кронштейн | СА 25М1 | [8 empty] | шт. | 6 |  |  | 1.1 |  |  |  | 12 | 9 | 1: Анкерный кронштейн; 2: СА 25М1; 5: шт.; 6: 6; 8: 1.1
|  | 10 | Анкерный зажим | РА 25х100М | [8 empty] | шт. | 12 |  |  | 1.1 |  |  |  | 13 | 10 | 1: Анкерный зажим; 2: РА 25х100М; 5: шт.; 6: 12; 8: 1.1
Согласовано
|  | 11 | Зажим ответвительный | Р 619 | [8 empty] | шт. | 12 |  |  | 1.1 |  |  |  | 14 | 11 | 1: Зажим ответвительный; 2: Р 619; 5: шт.; 6: 12; 8: 1.1
|  | 12 | Анкерный болт с колц. | 12(10)х100(120) | [8 empty] | шт. | 6 |  |  | 1.1 |  |  |  | 15 | 12 | 1: Анкерный болт с колц.; 2: 12(10)х100(120); 5: шт.; 6: 6; 8: 1.1
|  |  | Вариан 1.5 | [10 empty] | 1 |  |  | 1.5 |  |  |  | 16 |  | 1: Вариан 1.5; 6: 1; 8: 1.5
|  |  | 0 | 0
|  | 1 | Счетчик электрической энергии | CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | [8 empty] | шт. | 1 |  |  | 1.5 |  |  |  | 17 | 1 | 1: Счетчик электрической энергии; 2: CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS; 5: шт.; 6: 1; 8: 1.5
|  | 1а | Устройство счит. счетчиков | CE901 RUP-02 | [8 empty] | шт. | 1 |  |  | 1.5 |  |  |  | 18 | 1а | 1: Устройство счит. счетчиков; 2: CE901 RUP-02; 5: шт.; 6: 1; 8: 1.5
|  | 2 | Провод | СИП-4 2х16 | [8 empty] | м. | 25 |  |  | 1.5 |  |  |  | 19 | 2 | 1: Провод; 2: СИП-4 2х16; 5: м.; 6: 25; 8: 1.5
|  |  | 0 | 0
|  | 3 | Изолирующий колпачок | CI 6-35 | [8 empty] | шт. | 2 |  |  | 1.5 |  |  |  | 20 | 3 | 1: Изолирующий колпачок; 2: CI 6-35; 5: шт.; 6: 2; 8: 1.5
|  | 4 | Хомут | 9х1200мм нейл. Е778 | [8 empty] | шт. | 3 |  |  | 1.5 |  |  |  | 21 | 4 | 1: Хомут; 2: 9х1200мм нейл. Е778; 5: шт.; 6: 3; 8: 1.5
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
|  | 5 | Прокалывающий зажим | OP 645М | [8 empty] | шт. | 2 |  |  | 1.5 |  |  |  | 22 | 5 | 1: Прокалывающий зажим; 2: OP 645М; 5: шт.; 6: 2; 8: 1.5
|  | 6 | Зажим ответвительный | Р 619 | [8 empty] | шт. | 2 |  |  | 1.5 |  |  |  | 23 | 6 | 1: Зажим ответвительный; 2: Р 619; 5: шт.; 6: 2; 8: 1.5
24
Подп. и дата
2001.РП.10Т-ТКР2.1
Создание системы учета в рамках «Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Республики Дагестан на 2018-2022 годы, реализуемого на объектах филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго». Гергебильские РЭС
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
[5 empty] | Разработ. |  | Дадаев |  |  |  | 0 | ПС Гоцатлинская ГЭС, Фидер № 1, 3 |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
| Инв. № подл. |  |  |  | Проверил |  | Джанинян |  |  |  | 0 |  |  |  |  | П |  | 1 | 3
[5 empty] | ГИП |  | Абдулкадыров |  |  |  | 0
Спецификация оборудования, изделий и материалов
[5 empty] | Н. Контроль |  | Касумова
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
46
47
48
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 49
50
51
52
53
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
2
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
75
76
77
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 78
79
80
81
82
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
3
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
104
105
106
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 107
108
109
110
111
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
4
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
133
134
135
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 136
137
138
139
140
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
5
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
162
163
164
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 165
166
167
168
169
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
6
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
191
192
193
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 194
195
196
197
198
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
7
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
220
221
222
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 223
224
225
226
227
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
8
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
249
250
251
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 252
253
254
255
256
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
9
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
278
279
280
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 281
282
283
284
285
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
10
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
307
308
309
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 310
311
312
313
314
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
11
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
336
337
338
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 339
340
341
342
343
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
12
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
365
366
367
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 368
369
370
371
372
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
13
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
394
395
396
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 397
398
399
400
401
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
14
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
423
424
425
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 426
427
428
429
430
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
15
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
452
453
454
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 455
456
457
458
459
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
16
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
481
482
483
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 484
485
486
487
488
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
17
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
510
511
512
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 513
514
515
516
517
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
18
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
539
540
541
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 542
543
544
545
546
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
19
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
568
569
570
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 571
572
573
574
575
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
20
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
597
598
599
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 600
601
602
603
604
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
21
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
|  |  | Приложения | [17 empty] | 617
618
619
620
621
622
623
624
625
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
626
627
628
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 629
630
631
632
633
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
22
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
655
656
657
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 658
659
660
661
662
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
23
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
684
685
686
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 687
688
689
690
691
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
|  |  |  | ПриложенияПриложенияПриложения | [15 empty] | 24
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |  |  | Спецификация!A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
| Взам. инв. № |  | 0 | 0
713
714
715
|  |  | 0 | 0
| Подп. и дата | [19 empty] | 716
717
718
719
720
Инв. № подл.
[12 empty] | 2001.РП.10Т-ТКР2.1 | [7 empty] | Лист
25
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подпись | Дата
Формат А3
Note on N38: Автор: